附件3

粮食仓储企业重大生产安全事故

隐患判定标准(试行)

第一条  为准确判定，及时消除粮食仓储企业重大生产安全事故隐患(以下简称重大事故隐患)，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律，行政法规，制定本标准。

第二条  本标准适用于粮食仓储企业重大事故隐患的判定，法律，行政法规和国家标准，行业标准另有规定的，从其规定。其中涉及危险化学品，消防(火灾)，特种设备等方面的重大事故隐患判定另有规定的，适用其规定。

第三条  粮食仓储企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患

(一)未对承包单位，承租单位的安全生产工作统一协调，管理，或者未定期进行安全检查的；

(二)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

第四条  在房式仓，简仓(含立筒仓，浅圆仓，下同)，简易仓囤及烘于塔粮食进出仓作业时，有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患；

(一)未对可能意外启动的设备和通入的物料，高温气体，有毒有害气体等采取隔离措施的：

(二)未落实防止高处坠落，坍塌等安全措施的。

第五条  粮食熏蒸作业或熏蒸散气时，有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

(一)熏蒸作业未制定作业方案，未经粮库负责人审批，或者熏蒸负责人及操作人员未经专业培训合格的；

(二)在存在磷化氢的作业场所未配备磷化氢气体浓度检测报警仪器，或者未采用测氧仪检测氧气浓度，或者未配备检验合格的呼吸防护用品的；

(三)未设置警戒线，警示标志，或者熏蒸作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所的。

第六条  房式仓，罩棚仓，筒仓及配套工作塔，连廊，输粮地沟等存在粉尘爆炸危险的区域，有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

(一)未制定和落实粉尘清理制度或作业现场积尘严重的；

(二)未按规定使用防爆电器设备设施的。

第七条  在存在中毒风险的有限空间作业时，包括气调仓，烘于塔，卸粮仓，地上(下)通廊及药品库等区域，有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

(一)未对有限空间进行辨识，建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的；

(二)未落实有限空间作业审批，或者未执行"先通风，再监测，后作业"要求，或者作业现场未设置监护人员的。

第八条  本办法由国家局承担安全生产监管职能的司局负责解释，自印发之日起施行。